## Sheet1
广科松山湖校区配电房维修维护项目清单
序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、变压器测试
1 | A3宿舍楼配电房 | 1600kVA变压器 | 2 | 台
2 | A3宿舍楼配电房 | 2000KVA变压器 | 2 | 台
3 | L3实验楼配电房 | 1600kVA变压器 | 4 | 台
4 | A10宿舍楼配电房 | 1600kVA变压器 | 2 | 台
5 | 含税总价（单次试验）
6 | 含税总价（两次试验）
二、高低压配电房维修维护
1 | A3宿舍楼配电房 | 高压柜门门栓 | 4 | 套
|  | 高压室通风机封网 | 2 | 个 |  |  | 不锈钢网，网孔不大于5*5mm
|  | 绝缘工具试验 | 1 | 套
|  | 绝缘胶垫 | 20 | 米
|  | 灭火器箱 | 4 | 套
|  | 低压室窗户封网 | 10 | m2
|  | 电房孔洞封堵 | 1 | 项
|  | 变压器室孔洞封堵 | 1 | 个 |  |  | 800*800花纹钢板
|  | 门口警示牌 | 9 | 个
|  | 通风机控制箱 | 3 | 台 |  |  | 配置时间继电器
|  | 通风机 | 3 | 个
|  | 低压配电柜指示灯 | 40 | 个
|  | 低压柜操作手柄 | 40 | 个
|  | 补偿柜电容投切指示灯 | 48 | 个
|  | 电流表 | 48 | 个
2 | L3实验楼配电房 | 高压柜门门栓 | 4 | 套
|  | 高压室通风机封网 | 2 | 个 |  |  | 不锈钢网，网孔不大于5*5mm
|  | 绝缘工具试验 | 1 | 套
|  | 绝缘胶垫 | 20 | 米
|  | 灭火器箱 | 4 | 套
|  | 低压室窗户封网 | 10 | m2
|  | 电房孔洞封堵 | 1 | 项
|  | 变压器室孔洞封堵 | 1 | 个 |  |  | 800*800花纹钢板
|  | 门口警示牌 | 9 | 个
|  | 通风机控制箱 | 3 | 台 |  |  | 配置时间继电器
|  | 通风机 | 3 | 个
|  | 低压配电柜指示灯 | 40 | 个
|  | 低压柜操作手柄 | 40 | 个
|  | 补偿柜电容投切指示灯 | 48 | 个
|  | 电流表 | 48 | 个
3 | A10宿舍楼配电房 | 高压柜门门栓 | 4 | 套
|  | 高压室通风机封网 | 2 | 个 |  |  | 不锈钢网，网孔不大于5*5mm
|  | 绝缘工具试验 | 1 | 套
|  | 绝缘胶垫 | 20 | 米
|  | 灭火器箱 | 4 | 套
|  | 低压室窗户封网 | 10 | m2
|  | 电房孔洞封堵 | 1 | 项
|  | 变压器室孔洞封堵 | 1 | 个 |  |  | 800*800花纹钢板
|  | 门口警示牌 | 6 | 个
|  | 通风机控制箱 | 3 | 台 |  |  | 配置时间继电器
|  | 通风机 | 3 | 个
|  | 低压配电柜指示灯 | 40 | 个
|  | 低压柜操作手柄 | 40 | 个
|  | 补偿柜电容投切指示灯 | 48 | 个
|  | 电流表 | 48 | 个
小计
合计（一+二）
含税总价（两次试验）
备注：每季度对配电房进行一次巡检；每年对配电设施做一次预防性试验，并提供符合规范要求的检验报告；每年对绝缘工具进行一次耐压测试。