## 清单
广科南城校区22号楼703办公室改造项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征及说明 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 拆除灯管及支架 | 人工拆除，修复，清运另计 | 项 | 1 |  |  | 四个灯管
2 | 拆除部分插座及线管 | 人工拆除，修复，清运另计 | 项 | 1 |  |  | 拆除影响砌墙位置的插座及线管，根据实际情况考虑
3 | 天花墙角位置防水补漏处理 | 勘察渗水问题，针对性防水补漏，含主材、人工及辅材 | 项 | 1
4 | 房间布线 | 原办公室已装电路，根据新办公室格局增加部分线路，办公位接线，需接照明、空调和新增开关插座、网线等，含主材、人工及辅材 | 项 | 1
5 | 轻质砖砌墙180厚 | 180mm厚轻质砖砌墙，含主材、人工及辅材 | m² | 62.3
6 | 新建墙面乳胶漆 | 刮腻子刷乳胶漆两底两面，含主材、人工及辅材 | m² | 124.6 |  |  | 乳胶漆颜色同原有墙面，淡黄色
7 | 地砖踢脚线 | 150mm高地砖踢脚线，含主材，人工及辅材 | m | 35.6
8 | 单开成品木门 | 900*2100mm,包门框，含主材、人工、五金及辅材 | 樘 | 2
9 | 长条灯 | 1200*150长条灯安装，含主材，人工及辅材 | 套 | 2 |  |  | 利用原有支架吊装
10 | 空调排水管DN15 | DN15pvc排水管安装，接入原有立管，含主材，人工及辅材 | m | 15
11 | 新增开关及插座 | 开关插座安装，含主材，人工及辅材 | 套 | 6 |  |  | 数量暂定，根据实际情况布置
12 | 新增空调插座 | 空调插座安装，含主材，人工及辅材 | 套 | 3
13 | 脚手架 | 室内脚手架 | m² | 130
| 以上合计 |  | 元
A | 垃圾清运、卫生清理、材料二次搬运、管理费等 |  | 元 |  |  |  | 注明税率
B | 税金 |  | 元 |  |  |  | 注明税率
C | 合计造价 |  | 元
备注： （1）投标单位必须严格按照报价清单进行报价，清单中未注明品牌的投标单位必须注明报价品牌否则视为无效报价； （2）质保期：本项目工程整体质保期为2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；装修工程为 2 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年。 （3）付款方式：项目工程整体完工且经甲方验收合格后，支付至合同结算价款的 95 %；剩余 5 %作为质保金，待项目工程整体验收合格满二年后一次性结清。