## Sheet1
数据中心动环监测管理系统预算清单
编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 数据中心动环监测管理系统 | 1.通过通信技术、新型传感技术、物联网技术、自动化技术和数据库技术等技术，实时的收集各种设备的运行参数、工作状态和告警信息，根据需要对监控现场对象进行远程的操控和参数修改。 2.通过B/S 网络架构，值班人员使用浏览器便可登录系统管理界面进行进行远程控制。 3.动环监测管理系统需要支持声光报警和短信、微信或APP信息推送等组合报警方式，一旦设定的环境监测指标阈值超标，传感器马上会检测到异常信号开启声光报警，并立即将告警信息通过短信、微信或者APP发送给管理人员。 4.监控对象需要覆盖：市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、温湿度、漏水、新风机、消防、烟感、视频、门禁、红外人体探测基础监测对象。 5、系统记录所有的设备参数，并能自动生成历史曲线（可导出Excel表），方便管理人员快速查看与管理 | 套 | 1 |  |  | 三年以上质保
合计